| Система выпуска сметной документации A0 v. 1.6.7.681 Copyright InfoStroy Ltd. | Образец №4 |
| --- | --- |
| Согласовано: |  |  | Утверждаю: |  |
| Стройка: | примеры смет |
| Объект: | Объектная смета |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-03-07 |
| Внутренняя отделка |
| Основание: |  |
| Сметная стоимость | 6349 | тыс. руб. |
| в том числе: | оборудования | 0 | тыс. руб. |
|  | монтажных работ | 0 | тыс. руб. |
|  | строительных работ | 6349 | тыс. руб. |
| Нормативная трудоемкость | 7 | тыс. чел. час. |
| Средства на оплату труда | 801 | тыс. руб. |
| Смета составлена в ценах апреля 2010 года |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| секция в осях Г-Д и 1-3 |
| Двери |
| 1 |  | КВАРТИРЫ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР-10-01-039-01 | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 3,822 | 5420,09 | 1330,09 | 20716 | 4476 | 5084 | 104,28 | 398,56 |
|  |  |  | 100М2 | 1171,06 | 202,22 |  |  | 773 |  |  |
| 3 | ССЦ01-203-0199 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДГ 21- 9 | 113,4 | 640,51 |  | 72634 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ССЦ01-203-0198 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДГ 21- 7 | 117,6 | 643,62 |  | 75690 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ССЦ01-203-0202 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДО 21-9 | 151,2 | 640,51 |  | 96845 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ССЦ01-101-9411-031 | ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ ПОЛУШАРНИРНЫЕ ПН1-110 ОЦИНКОВАННЫЕ | 440 | 18,83 |  | 8285 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ССЦ01-101-0952 | ЗАЩЕЛКИ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКАМИ И КОРПУСОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА | 220 | 75,14 |  | 16531 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР-10-01-060-01 | УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ | 22,12 | 87,43 | 2,74 | 1934 | 1726 | 61 | 7,82 | 172,98 |
|  |  |  | 100М | 78,04 | 0,46 |  |  | 10 |  |  |
| 9 | ССЦ01-203-0360 | НАЛИЧНИКИ 13Х74 ММ | 2 477,44 | 9,14 |  | 22644 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | МОП (тамбур) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР-10-01-039-01 | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 0,6006 | 5420,09 | 1330,09 | 3255 | 703 | 799 | 104,28 | 62,63 |
|  |  |  | 100М2 | 1171,06 | 202,22 |  |  | 121 |  |  |
| 12 | ССЦ01-203-0219-001 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДН 21-13 П | 54,6 | 834,61 |  | 45570 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ССЦ01-203-0219-001 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДН 21-13 ПЩ | 5,46 | 834,61 |  | 4557 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ССЦ01-101-9411-031 | ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ ПОЛУШАРНИРНЫЕ ПН1-110 ОЦИНКОВАННЫЕ | 88 | 18,83 |  | 1657 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ССЦ01-101-9411-024 | РУЧКИ-СКОБЫ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ | 22 | 18,83 |  | 414 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ССЦ01-101-9411-039 | ШПИНГАЛЕТЫ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ | 22 | 32,19 |  | 708 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ССЦ01-101-9411-043 | ПРУЖИНЫ ДВЕРНЫЕ | 22 | 45,99 |  | 1012 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР-10-01-060-01 | УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ | 2,42 | 87,43 | 2,74 | 212 | 189 | 7 | 7,82 | 18,92 |
|  |  |  | 100М | 78,04 | 0,46 |  |  | 1 |  |  |
| 19 | ССЦ01-203-0360 | НАЛИЧНИКИ 13Х74 ММ | 271,04 | 9,14 |  | 2477 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Двери | 375141 | 7094 | 5951 |  | 653 |
|  | 905 |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |
|  | п. 10 | [ 2,11] | 110,92 % | ФОТ | 6736 |  |
|  | п. 10 | [ 8,18] | 104,2648 % | ФОТ | 2008 |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  | 8744 |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |
|  | п. 10 | [ 2,8,11,18] | 63 % | ФОТ | 5040 |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  | 5040 |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 375141 |  |
|  |  | Материальные затраты, в т.ч. |  |  | 362096 |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками |  |  | 13072 |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками в базовых ценах |  |  | 25121 |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками по справочникам |  |  | 323903 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 5951 |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 905 |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 7094 |  |
|  |  | ---Переход в текущие цены--- |  |  |  |  |
|  |  | З/плата основных рабочих |  | 10,347 | 73401,62 |  |
|  |  | З/плата машинистов |  | 10,347 | 9364,04 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  | 7,462 | 44406,36 |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками с индексом |  | 3,044 | 39791,17 |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками с индексом |  | 3,044 | 76468,32 |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками по справочникам |  | 1 | 323903 |  |
|  |  | Итого материалы в текущих ценах |  |  | 440162,49 |  |
|  |  | Итого в текущих ценах |  |  | 557970,47 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  | 10,347 | 90474,17 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 10,347 | 52148,88 |  |
|  |  | Итого |  |  | 700593,52 |  |
| Полы |
| квартиры |
| 20 |  | КВАРТИРЫ 1 ЭТАЖ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР-11-01-009-01 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ рулонной | 2,378 | 392,61 | 71,94 | 934 | 763 | 171 | 28,38 | 67,49 |
|  |  |  | 100М2 | 320,67 | 13,61 |  |  | 32 |  |  |
| 22 | ТСТ-21 703-0349 | Изолон ППЭ 15мм | 244,93 | 154,2 |  | 37768 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР-11-01-009-02 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ | 2,378 | 133,14 | 56,33 | 317 | 183 | 134 | 8,06 | 19,17 |
|  |  |  | 100М2 | 76,81 | 10,82 |  |  | 26 |  |  |
| 24 | ССЦ01-101-9160-042 | ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ШЛИФОВАННЫЕ, ТОЛЩ. 18 ММ (РАЗМЕР 1830Х2440 ММ) | 2,4493 | 10067,79 |  | 24659 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР-11-01-036-09 СИ N5 2004 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ ВСТЫКАХ | 2,378 | 373,78 | 25,13 | 889 | 829 | 60 | 31,41 | 74,69 |
|  |  |  | 100М2 | 348,65 | 3,87 |  |  | 9 |  |  |
| 26 | ССЦ01-101-9459-002 | ЛЕНТА ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ, ШИР. 70 ММ | 161,7 | 1,05 |  | 170 |  |  |  |  |
|  |  |  | ПОГ М |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ССЦ01-101-9876-057 | ЛИНОЛЕУМ НА ВСПЕНЕННОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ "ТАRКЕТТ" (РОССИЯ), , ТОЛЩ. 3,5 ММ, ТОЛЩ. ЗАЩИТНОГО СЛОЯ 0,20 ММ, ШИР. 3-4 М, БЫТОВОЙ | 244,93 | 279,35 |  | 68421 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР-11-01-040-01 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2 | 4,776 | 284,51 | 2,06 | 1359 | 564 | 10 | 8,99 | 42,94 |
|  |  |  | 100М | 118,17 | 0,34 |  |  | 2 |  |  |
| 29 | ССЦ01-101-1753-022 | ПЛИНТУСЫ-ГАЛТЕЛИ ИЗ ПЛАСТИКА 40Х40 ММ | 482 | 24,41 |  | 11766 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | КВАРТИРЫ 2-10 ЭТАЖ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР-13-03-001-03 | ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ БТ-577 (ПЕРВЫЙ СЛОЙ) | 21,402 | 82,71 | 6,87 | 1770 | 1623 | 147 | 5,2 | 111,29 |
|  |  |  | 100М2 | 75,84 | 0,24 |  |  | 5 |  |  |
| 32 | ССЦ01-101-1749-002 | ЛАТЕКС СКС-65ГП-Б | 0,2782 | 16900 |  | 4702 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР-11-01-036-09 СИ N5 2004 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ ВСТЫКАХ | 21,402 | 373,78 | 25,13 | 8000 | 7462 | 538 | 31,41 | 672,24 |
|  |  |  | 100М2 | 348,65 | 3,87 |  |  | 83 |  |  |
| 34 | ССЦ01-101-9459-002 | ЛЕНТА ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ, ШИР. 70 ММ | 1 455,336 | 1,05 |  | 1528 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ССЦ01-101-9876-012 | ЛИНОЛЕУМ НА ВСПЕНЕННОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ "ТАРКЕТТ-СИНТЕРОС" (РОССИЯ), КОЛЛЕКЦИЯ "ЕВРОПА", ТОЛЩ. 2,9 ММ, ТОЛЩ. ЗАЩИТНОГО СЛОЯ 0,25ММ, ШИР. 3-4 М (54 ДИЗАЙНА), БЫТОВОЙ | 2 183,004 | 224,64 |  | 490390 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР-11-01-040-01 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2 | 42,82 | 284,51 | 2,06 | 12183 | 5060 | 88 | 8,99 | 384,95 |
|  |  |  | 100М | 118,17 | 0,34 |  |  | 15 |  |  |
| 37 | ССЦ01-101-1753-022 | ПЛИНТУСЫ-ГАЛТЕЛИ ИЗ ПЛАСТИКА 40Х40 ММ | 4 324,82 | 24,41 |  | 105569 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: квартиры | 770425 | 16484 | 1148 |  | 1373 |
|  | 172 |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |
|  | п. 11 | [ 21,23,25,28] | 115,62 % | ФОТ | 2784 |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  | 2784 |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |
|  | п. 11 | [ 21,23,25,28] | 75 % | ФОТ | 1807 |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  | 1807 |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 770425 |  |
|  |  | Материальные затраты, в т.ч. |  |  | 752793 |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками |  |  | 7820 |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками в базовых ценах |  |  | 6400 |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками по справочникам |  |  | 738573 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1148 |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 172 |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 16484 |  |
|  |  | ---Переход в текущие цены--- |  |  |  |  |
|  |  | З/плата основных рабочих |  | 10,347 | 170559,95 |  |
|  |  | З/плата машинистов |  | 10,347 | 1779,68 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  | 7,462 | 8566,38 |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками с индексом |  | 3,77 | 29481,4 |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками с индексом |  | 3,77 | 24128 |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками по справочникам |  | 1 | 738573 |  |
|  |  | Итого материалы в текущих ценах |  |  | 792182,4 |  |
|  |  | Итого в текущих ценах |  |  | 971308,73 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  | 10,347 | 28806,05 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 10,347 | 18697,03 |  |
|  |  | Итого |  |  | 1018811,81 |  |
| Итого: Полы | 770425 | 16484 | 1148 |  | 1373 |
|  | 172 |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 1018811,81 |  |
| Итого: секция в осях Г-Д и 1-3 | 1145566 | 23578 | 7099 |  | 2026 |
|  | 1077 |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 1719405,33 |  |
| секция в осях А-В и 1с-16с |
| Двери |
| 38 |  | КВАРТИРЫ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТЕР-10-01-039-01 | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 4,41 | 5420,09 | 1330,09 | 23903 | 5164 | 5866 | 104,28 | 459,87 |
|  |  |  | 100М2 | 1171,06 | 202,22 |  |  | 892 |  |  |
| 40 | ССЦ01-203-0199 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДГ 21- 9 | 37,8 | 640,51 |  | 24211 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ССЦ01-203-0198 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДГ 21- 7 | 176,4 | 643,62 |  | 113535 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ССЦ01-203-0202 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДО 21-9 | 226,8 | 640,51 |  | 145268 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ССЦ01-101-9411-031 | ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ ПОЛУШАРНИРНЫЕ ПН1-110 ОЦИНКОВАННЫЕ | 520 | 18,83 |  | 9792 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ССЦ01-101-0952 | ЗАЩЕЛКИ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКАМИ И КОРПУСОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА | 260 | 75,14 |  | 19536 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ТЕР-10-01-060-01 | УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ | 26,04 | 87,43 | 2,74 | 2277 | 2033 | 71 | 7,82 | 203,63 |
|  |  |  | 100М | 78,04 | 0,46 |  |  | 12 |  |  |
| 46 | ССЦ01-203-0360 | НАЛИЧНИКИ 13Х74 ММ | 2 916,48 | 9,14 |  | 26657 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | МОП (тамбур) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ТЕР-10-01-039-01 | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 0,6006 | 5420,09 | 1330,09 | 3255 | 703 | 799 | 104,28 | 62,63 |
|  |  |  | 100М2 | 1171,06 | 202,22 |  |  | 121 |  |  |
| 49 | ССЦ01-203-0219-001 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДН 21-13 П | 54,6 | 834,61 |  | 45570 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ССЦ01-203-0219-001 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДН 21-13 ПЩ | 5,46 | 834,61 |  | 4557 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ССЦ01-101-9411-031 | ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ ПОЛУШАРНИРНЫЕ ПН1-110 ОЦИНКОВАННЫЕ | 88 | 18,83 |  | 1657 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ССЦ01-101-9411-024 | РУЧКИ-СКОБЫ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ | 22 | 18,83 |  | 414 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ССЦ01-101-9411-039 | ШПИНГАЛЕТЫ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ | 22 | 32,19 |  | 708 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ССЦ01-101-9411-043 | ПРУЖИНЫ ДВЕРНЫЕ | 22 | 45,99 |  | 1012 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ТЕР-10-01-060-01 | УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ | 2,42 | 87,43 | 2,74 | 212 | 189 | 7 | 7,82 | 18,92 |
|  |  |  | 100М | 78,04 | 0,46 |  |  | 1 |  |  |
| 56 | ССЦ01-203-0360 | НАЛИЧНИКИ 13Х74 ММ | 271,04 | 9,14 |  | 2477 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Двери | 425041 | 8089 | 6743 |  | 745 |
|  | 1026 |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |
|  | п. 10 | [ 39,48] | 110,92 % | ФОТ | 7631 |  |
|  | п. 10 | [ 45,55] | 104,2648 % | ФОТ | 2330 |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  | 9961 |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |
|  | п. 10 | [ 39,45,48,55] | 63 % | ФОТ | 5742 |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  | 5742 |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 425041 |  |
|  |  | Материальные затраты, в т.ч. |  |  | 410209 |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками |  |  | 14815 |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками в базовых ценах |  |  | 29134 |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками по справочникам |  |  | 366260 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 6743 |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 1026 |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 8089 |  |
|  |  | ---Переход в текущие цены--- |  |  |  |  |
|  |  | З/плата основных рабочих |  | 10,347 | 83696,88 |  |
|  |  | З/плата машинистов |  | 10,347 | 10616,02 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  | 7,462 | 50316,27 |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками с индексом |  | 3,044 | 45096,86 |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками с индексом |  | 3,044 | 88683,9 |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками по справочникам |  | 1 | 366260 |  |
|  |  | Итого материалы в текущих ценах |  |  | 500040,76 |  |
|  |  | Итого в текущих ценах |  |  | 634053,91 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  | 10,347 | 103066,47 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 10,347 | 59412,47 |  |
|  |  | Итого |  |  | 796532,85 |  |
| Полы |
| Квартиры |
| 57 |  | КВАРТИРЫ 1 ЭТАЖ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ТЕР-11-01-009-01 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ рулонной | 2,542 | 392,61 | 71,94 | 998 | 815 | 183 | 28,38 | 72,14 |
|  |  |  | 100М2 | 320,67 | 13,61 |  |  | 35 |  |  |
| 59 | ТСТ-21 703-0349 | Изолон ППЭ 15мм | 261,83 | 154,2 |  | 40374 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ТЕР-11-01-009-02 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ | 2,542 | 133,14 | 56,33 | 338 | 195 | 143 | 8,06 | 20,49 |
|  |  |  | 100М2 | 76,81 | 10,82 |  |  | 28 |  |  |
| 61 | ССЦ01-101-9160-042 | ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ШЛИФОВАННЫЕ, ТОЛЩ. 18 ММ (РАЗМЕР 1830Х2440 ММ) | 2,6183 | 10067,79 |  | 26360 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ТЕР-11-01-036-09 СИ N5 2004 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ ВСТЫКАХ | 2,542 | 373,78 | 25,13 | 950 | 886 | 64 | 31,41 | 79,84 |
|  |  |  | 100М2 | 348,65 | 3,87 |  |  | 10 |  |  |
| 63 | ССЦ01-101-9459-002 | ЛЕНТА ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ, ШИР. 70 ММ | 172,856 | 1,05 |  | 181 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ССЦ01-101-9876-072 | ЛИНОЛЕУМ НА ВСПЕНЕННОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ "ТАRКЕТТ" (РОССИЯ), , ТОЛЩ. 3,5 ММ, ТОЛЩ. ЗАЩИТНОГО СЛОЯ 0,20 ММ, ШИР. 3-4 М, БЫТОВОЙ | 259,284 | 279,35 |  | 72431 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ТЕР-11-01-040-01 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2 | 5,104 | 284,51 | 2,06 | 1452 | 603 | 11 | 8,99 | 45,89 |
|  |  |  | 100М | 118,17 | 0,34 |  |  | 2 |  |  |
| 66 | ССЦ01-101-1753-022 | ПЛИНТУСЫ-ГАЛТЕЛИ ИЗ ПЛАСТИКА 40Х40 ММ | 515,5 | 24,41 |  | 12583 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | КВАРТИРЫ 2-10 ЭТАЖ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ТЕР-13-03-001-03 | ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ БТ-577 (ПЕРВЫЙ СЛОЙ) | 22,878 | 82,71 | 6,87 | 1892 | 1735 | 157 | 5,2 | 118,97 |
|  |  |  | 100М2 | 75,84 | 0,24 |  |  | 5 |  |  |
| 69 | ССЦ01-101-1749-002 | ЛАТЕКС СКС-65ГП-Б | 0,2974 | 16900 |  | 5026 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ТЕР-11-01-036-09 СИ N5 2004 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ ВСТЫКАХ | 22,878 | 373,78 | 25,13 | 8551 | 7976 | 575 | 31,41 | 718,6 |
|  |  |  | 100М2 | 348,65 | 3,87 |  |  | 89 |  |  |
| 71 | ССЦ01-101-9459-002 | ЛЕНТА ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ, ШИР. 70 ММ | 15,557 | 1,05 |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ССЦ01-101-9876-012 | ЛИНОЛЕУМ НА ВСПЕНЕННОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ "ТАРКЕТТ-СИНТЕРОС" (РОССИЯ), КОЛЛЕКЦИЯ "ЕВРОПА", ТОЛЩ. 2,9 ММ, ТОЛЩ. ЗАЩИТНОГО СЛОЯ 0,25ММ, ШИР. 3-4 М (54 ДИЗАЙНА), БЫТОВОЙ | 2 333,556 | 224,64 |  | 524210 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ТЕР-11-01-040-01 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2 | 45,776 | 284,51 | 2,06 | 13024 | 5409 | 94 | 8,99 | 411,53 |
|  |  |  | 100М | 118,17 | 0,34 |  |  | 16 |  |  |
| 74 | ССЦ01-101-1753-022 | ПЛИНТУСЫ-ГАЛТЕЛИ ИЗ ПЛАСТИКА 40Х40 ММ | 4 623,376 | 24,41 |  | 112857 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Квартиры | 821243 | 17619 | 1227 |  | 1467 |
|  | 185 |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |
|  | п. 11 | [ 58,60,65] | 115,62 % | ФОТ | 1941 |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  | 1941 |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |
|  | п. 11 | [ 58,60,65] | 75 % | ФОТ | 1259 |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  | 1259 |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 821243 |  |
|  |  | Материальные затраты, в т.ч. |  |  | 802397 |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками |  |  | 8359 |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками в базовых ценах |  |  | 5223 |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками по справочникам |  |  | 788815 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1227 |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 185 |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 17619 |  |
|  |  | ---Переход в текущие цены--- |  |  |  |  |
|  |  | З/плата основных рабочих |  | 10,347 | 182303,79 |  |
|  |  | З/плата машинистов |  | 10,347 | 1914,2 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  | 7,462 | 9155,87 |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками с индексом |  | 3,77 | 31513,43 |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками с индексом |  | 3,77 | 19690,71 |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками по справочникам |  | 1 | 788815 |  |
|  |  | Итого материалы в текущих ценах |  |  | 840019,14 |  |
|  |  | Итого в текущих ценах |  |  | 1031478,8 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  | 10,347 | 20083,53 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 10,347 | 13026,87 |  |
|  |  | Итого |  |  | 1064589,2 |  |
| Итого: Полы | 821243 | 17619 | 1227 |  | 1467 |
|  | 185 |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 1064589,2 |  |
| Итого: секция в осях А-В и 1с-16с | 1246284 | 25708 | 7970 |  | 2213 |
|  | 1211 |  |  |
| секция в осях А-Б и 16с-25с |
| Двери |
| 75 |  | КВАРТИРЫ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | ТЕР-10-01-039-01 | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 4,599 | 5420,09 | 1330,09 | 24927 | 5386 | 6117 | 104,28 | 479,58 |
|  |  |  | 100М2 | 1171,06 | 202,22 |  |  | 930 |  |  |
| 77 | ССЦ01-203-0199 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДГ 21- 9 | 56,7 | 640,51 |  | 36317 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ССЦ01-203-0198 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДГ 21- 7 | 176,4 | 643,62 |  | 113535 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ССЦ01-203-0202 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДО 21-9 | 226,8 | 640,51 |  | 145268 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ССЦ01-101-9411-031 | ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ ПОЛУШАРНИРНЫЕ ПН1-110 ОЦИНКОВАННЫЕ | 540 | 18,83 |  | 10168 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ССЦ01-101-0952 | ЗАЩЕЛКИ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКАМИ И КОРПУСОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА | 270 | 75,14 |  | 20288 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ТЕР-10-01-060-01 | УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ | 27,06 | 87,43 | 2,74 | 2366 | 2112 | 74 | 7,82 | 211,61 |
|  |  |  | 100М | 78,04 | 0,46 |  |  | 12 |  |  |
| 83 | ССЦ01-203-0360 | НАЛИЧНИКИ 13Х74 ММ | 3 030,72 | 9,14 |  | 27701 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | МОП (тамбур) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ТЕР-10-01-039-01 | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 0,6006 | 5420,09 | 1330,09 | 3255 | 703 | 799 | 104,28 | 62,63 |
|  |  |  | 100М2 | 1171,06 | 202,22 |  |  | 121 |  |  |
| 86 | ССЦ01-203-0219-001 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДН 21-13 П | 54,6 | 834,61 |  | 45570 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ССЦ01-203-0219-001 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДН 21-13 ПЩ | 5,46 | 834,61 |  | 4557 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | ССЦ01-101-9411-031 | ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ ПОЛУШАРНИРНЫЕ ПН1-110 ОЦИНКОВАННЫЕ | 88 | 18,83 |  | 1657 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ССЦ01-101-9411-024 | РУЧКИ-СКОБЫ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ | 22 | 18,83 |  | 414 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ССЦ01-101-9411-039 | ШПИНГАЛЕТЫ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ | 22 | 32,19 |  | 708 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ССЦ01-101-9411-043 | ПРУЖИНЫ ДВЕРНЫЕ | 22 | 45,99 |  | 1012 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | ТЕР-10-01-060-01 | УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ | 2,42 | 87,43 | 2,74 | 212 | 189 | 7 | 7,82 | 18,92 |
|  |  |  | 100М | 78,04 | 0,46 |  |  | 1 |  |  |
| 93 | ССЦ01-203-0360 | НАЛИЧНИКИ 13Х74 ММ | 271,04 | 9,14 |  | 2477 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Двери | 440432 | 8390 | 6997 |  | 773 |
|  | 1064 |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |
|  | п. 10 | [ 76,85] | 110,92 % | ФОТ | 7920 |  |
|  | п. 10 | [ 82,92] | 104,2648 % | ФОТ | 2413 |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  | 10333 |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |
|  | п. 10 | [ 76,82,85,92] | 63 % | ФОТ | 5956 |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  | 5956 |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 440432 |  |
|  |  | Материальные затраты, в т.ч. |  |  | 425045 |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками |  |  | 15373 |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками в базовых ценах |  |  | 30178 |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками по справочникам |  |  | 379494 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 6997 |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 1064 |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 8390 |  |
|  |  | ---Переход в текущие цены--- |  |  |  |  |
|  |  | З/плата основных рабочих |  | 10,347 | 86811,33 |  |
|  |  | З/плата машинистов |  | 10,347 | 11009,21 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  | 7,462 | 52211,61 |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками с индексом |  | 3,044 | 46795,41 |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками с индексом |  | 3,044 | 91861,83 |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками по справочникам |  | 1 | 379494 |  |
|  |  | Итого материалы в текущих ценах |  |  | 518151,24 |  |
|  |  | Итого в текущих ценах |  |  | 657174,18 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  | 10,347 | 106915,55 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 10,347 | 61626,73 |  |
|  |  | Итого |  |  | 825716,46 |  |
| Полы |
| Квартиры |
| 94 |  | КВАРТИРЫ 1 ЭТАЖ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | ТЕР-11-01-009-01 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ рулонной | 2,203 | 392,61 | 71,94 | 865 | 707 | 158 | 28,38 | 62,52 |
|  |  |  | 100М2 | 320,67 | 13,61 |  |  | 30 |  |  |
| 96 | ТСТ-21 703-0349 | Изолон ППЭ 15мм | 226,9 | 154,2 |  | 34988 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | ТЕР-11-01-009-02 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ | 2,203 | 133,14 | 56,33 | 293 | 169 | 124 | 8,06 | 17,76 |
|  |  |  | 100М2 | 76,81 | 10,82 |  |  | 24 |  |  |
| 98 | ССЦ01-101-9160-042 | ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ШЛИФОВАННЫЕ, ТОЛЩ. 18 ММ (РАЗМЕР 1830Х2440 ММ) | 2,269 | 10067,79 |  | 22844 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | ТЕР-11-01-036-09 СИ N5 2004 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ ВСТЫКАХ | 2,203 | 373,78 | 25,13 | 823 | 768 | 55 | 31,41 | 69,2 |
|  |  |  | 100М2 | 348,65 | 3,87 |  |  | 9 |  |  |
| 100 | ССЦ01-101-9459-002 | ЛЕНТА ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ, ШИР. 70 ММ | 1,498 | 1,05 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | ССЦ01-101-9876-072 | ЛИНОЛЕУМ НА ВСПЕНЕННОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ "ТАRКЕТТ" (РОССИЯ), , ТОЛЩ. 3,5 ММ, ТОЛЩ. ЗАЩИТНОГО СЛОЯ 0,20 ММ, ШИР. 3-4 М, БЫТОВОЙ | 224,706 | 279,35 |  | 62772 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | ТЕР-11-01-040-01 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2 | 4,426 | 284,51 | 2,06 | 1259 | 523 | 9 | 8,99 | 39,79 |
|  |  |  | 100М | 118,17 | 0,34 |  |  | 2 |  |  |
| 103 | ССЦ01-101-1753-022 | ПЛИНТУСЫ-ГАЛТЕЛИ ИЗ ПЛАСТИКА 40Х40 ММ | 447,03 | 24,41 |  | 10912 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | КВАРТИРЫ 2-10 ЭТАЖ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | ТЕР-13-03-001-03 | ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ БТ-577 (ПЕРВЫЙ СЛОЙ) | 21,231 | 82,71 | 6,87 | 1756 | 1610 | 146 | 5,2 | 110,4 |
|  |  |  | 100М2 | 75,84 | 0,24 |  |  | 5 |  |  |
| 106 | ССЦ01-101-1749-002 | ЛАТЕКС СКС-65ГП-Б | 0,276 | 16900 |  | 4664 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | ТЕР-11-01-036-09 СИ N5 2004 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ ВСТЫКАХ | 21,231 | 373,78 | 25,13 | 7936 | 7402 | 534 | 31,41 | 666,87 |
|  |  |  | 100М2 | 348,65 | 3,87 |  |  | 82 |  |  |
| 108 | ССЦ01-101-9459-002 | ЛЕНТА ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ, ШИР. 70 ММ | 14,4371 | 1,05 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | ССЦ01-101-9876-012 | ЛИНОЛЕУМ НА ВСПЕНЕННОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ "ТАРКЕТТ-СИНТЕРОС" (РОССИЯ), КОЛЛЕКЦИЯ "ЕВРОПА", ТОЛЩ. 2,9 ММ, ТОЛЩ. ЗАЩИТНОГО СЛОЯ 0,25ММ, ШИР. 3-4 М (54 ДИЗАЙНА), БЫТОВОЙ | 2 165,562 | 224,64 |  | 486472 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | ТЕР-11-01-040-01 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2 | 42,482 | 284,51 | 2,06 | 12087 | 5020 | 88 | 8,99 | 381,91 |
|  |  |  | 100М | 118,17 | 0,34 |  |  | 14 |  |  |
| 111 | ССЦ01-101-1753-022 | ПЛИНТУСЫ-ГАЛТЕЛИ ИЗ ПЛАСТИКА 40Х40 ММ | 4 290,682 | 24,41 |  | 104736 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Квартиры | 752424 | 16199 | 1114 |  | 1348 |
|  | 166 |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |
|  | п. 11 | [ 95,97,102] | 115,62 % | ФОТ | 1682 |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  | 1682 |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |
|  | п. 11 | [ 95,97,102] | 75 % | ФОТ | 1092 |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  | 1092 |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 752424 |  |
|  |  | Материальные затраты, в т.ч. |  |  | 735111 |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками |  |  | 7706 |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками в базовых ценах |  |  | 4681 |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками по справочникам |  |  | 722724 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1114 |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 166 |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 16199 |  |
|  |  | ---Переход в текущие цены--- |  |  |  |  |
|  |  | З/плата основных рабочих |  | 10,347 | 167611,05 |  |
|  |  | З/плата машинистов |  | 10,347 | 1717,6 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  | 7,462 | 8312,67 |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками с индексом |  | 3,77 | 29051,62 |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками с индексом |  | 3,77 | 17647,37 |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками по справочникам |  | 1 | 722724 |  |
|  |  | Итого материалы в текущих ценах |  |  | 769422,99 |  |
|  |  | Итого в текущих ценах |  |  | 945346,71 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  | 10,347 | 17403,65 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 10,347 | 11298,92 |  |
|  |  | Итого |  |  | 974049,28 |  |
| Итого: Полы | 752424 | 16199 | 1114 |  | 1348 |
|  | 166 |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 974049,28 |  |
| Итого: секция в осях А-Б и 16с-25с | 1192856 | 24589 | 8111 |  | 2121 |
|  | 1230 |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 5380293,12 |  |
|  |  | Итого |  |  | 5380293,12 |  |
|  |  | Итого без НДС |  |  | 5380293,12 |  |
|  |  | НДС |  | 18 % | 968452,76 |  |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  | 6348745,88 |  |
| Составил: |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |